附件1

设立X司法鉴定中心（所）审查情况报告

（市州局初审示范文本）

省司法厅：

X年X月X日，X单位向我局递交了申请设立司法鉴定机构的申请。按照设立司法鉴定机构程序有关规定，经过对该单位申报材料的审查，机构名称预先核准，鉴定设备、设施和办公场所实地考察，听取有关单位的社会评价，并经X年X月X日局长办公会议研究，认为符合《中华人民共和国行政许可法》、《全国人大常委会关于司法鉴定管理问题的决定》、《司法鉴定机构登记管理办法》、《司法鉴定人登记管理办法》关于设立司法鉴定机构的规定，同意设立XX司法鉴定中心（所），报请省厅审查。具体情况如下：

一、申报主体情况

X单位于X年X月成立，具有独立法人资格，属X性质单位，是省内从事X检验和鉴定的机构，主管部门是XX单位。现有职工X人，高级职称X人，中级职称X人。（可更详细一些）

二、鉴定人员情况

申请从事鉴定工作的专业技术人员X名，其中：正高级职称X人，副高级职称X人，中级职称X人;博士X人，硕士X人，本科X人;申请从事X鉴定（指鉴定执业分类）的X人次，从事X鉴定的X人次，从事X鉴定的X人次。(如有“享受国务院津贴人员”、“中国工程院院士”、 “中国科学院院士” 或者“国家、省、市、县（区）人大代表”或“国家、省、市、县（区）政协委员”，在此项中应详细注明……)。鉴定人员名单：

XXX  XXX  XXX  XXX  XXX  XXX  XXX  XXX

三、法定代表人、鉴定机构负责人情况

姓名：XXX，性别，X，出生年月：X年X月，学历：X，工作单位：X；职称：X，从事鉴定工作X年，申请从事X鉴定执业类别。

四、行业资质审核情况及复印件与原件核对情况

X单位作为申报主体，具有X单位核发的X资质，证书编号：******，有效期为：X年X月X日——X年X月X日；本单位X名专业技术人员兼职从事司法鉴定工作，其中高级职称X人，中级职称X人；有相应的从事司法鉴定工作所需的仪器设备；

申报单位所提交的行业资质原件经我局审核真实（不真实），复印件经我局核对与原件无（有）异。

五、鉴定人身份证、学历（学位）、职称、行业资格及单位证明的复印件与原件核对情况

申请从事鉴定工作的专业技术人员所提交的身份证、学历（学位）、职称、行业资格及单位证明的原件真实（不真实），复印件经我局核对与原件无（有）异。

六、检测实验室、质量管理体系认证、能力验证情况

1、检测实验室情况：……

2、质量管理体系认证情况：……

3、能力验证情况：……

4、其他认证认可情况：……

七、仪器设备情况

有必要的仪器设备，主要仪器设备估价约X万元。其中，X业务类别的仪器设备符合（不符合）部颁仪器设备配置标准；X仪器设备具有X功能，在X范围内属领先。专家评审情况及意见。

八、注册资产情况

注册资产X万元。（需注明资产为何种形态）

九、住所情况

有固定的办公场所，位于X市（县）X街X号，占地面积X平方米。办公场所为申请人自有（租赁等），是（否）经实地考察。

十、申请执业范围

1、X ；

2、X ；

十一、行业业绩及评价

（业绩和评价要有材料依据）

十二、实地考察记录

经我局派员实地考察，上述审核情况属实（不属实）。

十三、廉政记录

本项工作的直接责任人为：XXX、XXX，在承办过程中，无（有）申请人或其他相关人投诉，无（有）违纪行为。

十四、其他需要说明的问题

……

注：说明不予核定申请业务范围或人员的原因及其他问题。

附：设立X司法鉴定中心（所）申请材料

X司法局

（签章）

X年X月X日

附件2

设立X司法鉴定中心（所）申请书

被申请司法行政机关名称：

申报主体基本情况：X单位于X年X月成立，具有独立法人资格，属X性质单位，是省内从事X检验和鉴定的机构。现有职工X人，高级职称X人，中级以下职称X人。（可更详细一些）

设立司法鉴定机构的理由：

申请执业范围：

申请鉴定人员构成情况：申请从事鉴定工作的专业技术人员X名，其中：高级职称X人，中级职称X人，高级职称中高级X师X人，高级X师X人，中级职称中X师X人，X师X人。从事X鉴定（指鉴定执业分类）的X人次，从事X鉴定的X人次，……。鉴定人员名单：

行业资质情况：

行业业绩：

X司法鉴定机构成立后，一定严格遵守全国人大常委会《关于司法鉴定管理问题的决定》、司法部部令及职业道德和执业纪律，坚持科学、独立、公正原则，服从司法行政机关的监督管理。

（申报主体印章）

年   月   日

附件3

拟设司法鉴定机构预核名称申请表

| 发起单位 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 申请 名称 | 1 |  |
|  | 2 |  |
| 机构住所 |  |  |
| 拟申请司法 鉴定业务范围 |  |  |
| 设立部门 或出资人意见 |  | （盖章） |
| 初审意见 |  |  |
| 备注 |  |  |

申请日期：          电话：           电子信箱:

司法鉴定机构预核名称的说明

一、申请设立司法鉴定机构，其名称应当由司法行政机关预先核准。经核准的，司法鉴定机构享有名称专用权。

二、司法鉴定机构名称由“所在行政区域+字号十司法鉴定所(司法鉴定中心)”组成；司法鉴定业务范围在四项以下的(含四项)，称为“司法鉴定所”；五项以上的，称为“司法鉴定中心”。

三、司法鉴定机构的名称应当使用汉字。民族自治地方的司法鉴定机构名称可以使用民族文字，但应注明汉字名称。根据工作需要使用外文名称的，其使用的外文名称应当与中文名称意思相同或者发音相同。

四、司法鉴定机构名称中不得含有下列内容和文字：

(一)有损于国家、社会公共利益的；

(二)外国国家(地区)名称、国际组织名称；

(三)政党名称、党政机关名称、群众组织名称、社会团体名称及部队番号；

(四)“中国”、“中华”、“全国”、“国际”等字样；

(五)可能对公众造成误解的名称。

五、司法鉴定机构名称相同，发生争议时，按照申请设立的先后顺序确定。

附件4

司法鉴定机构登记申请表

申 请 人：               （公章）

填表时间：

填 表 说 明

一、申请从事司法鉴定业务，应按所列栏目认真填写，所填内容要真实、准确、完整。

二、本表应采用A4规格纸双面印制，可自行复印（签名、盖公章页除外）。

三、除签名需用蓝、黑墨水填写外，其他内容可打印。

四、表内数字一律用阿拉伯数字填写。

五、本表一式三份,省司法厅、市州司法局和司法鉴定机构各存一份。

| 申请人基本 信息 |  | 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 住 所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 法定 代表人 |  |  |  |  |  |
|  |  | 证明文件(营业执照等) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有效期 |  |  |  |  |  |
| 以下为(拟设)司法鉴定机构基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 司法鉴定机构 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 备选 名称 |  | 1、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 住所 |  | 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电子 信箱 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |  |  | 邮政 编码 |  |  |  |  |  |
| 法定 代表人 |  | 姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 性别 |  |  |  |  |  |
|  |  | 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
|  |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构 负责人 |  | 姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 性别 |  |  |  |  |  |
|  |  | 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
|  |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金 数额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请 司法鉴定业务范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请人 意见 |  | 我单位提供的申报材料内容真实、准确、完整，呈审核单位审批。 法定代表人签名： （申请人公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要鉴定仪器设备目录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 及 型 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 购入时间 |  |  | 数量 |  | 发票 或(所有权凭证)编号 |  |  |  |  |
| 备注：本表内容应与所申请鉴定类别《司法鉴定机构仪器设备配置评审表》中“仪器 配置”相匹配，作为司法鉴定机构仪器设备评审的依据，请认真填写清楚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请执业司法鉴定人名单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 | 性别 |  | 身份证号 |  |  |  |  | 学历 |  |  | 技术 职称 | 行业 执业资格 |  |  |  |  | 与鉴定 业务相关工作时间 |  | 申请 执业 类别 |

注：申请兼职执业的司法鉴定人须在“申请执业类别”栏注明。

| 申请的司法鉴定业务所必需的检测实验室情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建立情况 | □根据司法部有关规定，我单位所申请开展的司法鉴定类别无需配置检测实验室。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □未建立 |  | 我单位承诺申请设立司法鉴定机构同时启动司法鉴定必需检测实验室的建设工作，建立并有效运行质量管理体系，在司法行政机关核准登记后2年内依法通过认证认可。 申请人(盖章) 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | □已建立 |  | 1、实验室名称： 2、建立时间及证书编号： 3、批准建立机关： 4、申请建立主体： 5、实验室开展业务范围： |  |  |  |  |  |
| 能力验证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加情况 | □从未参加 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □已参加 |  | 1、能力验证提供方： 2、参加时间： 3、参加类别： 4、结果： |  |  |  |  |  |
| 司法鉴定资质认定或者国家认可 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 未通过（可以多选） |  |  |  | □完全未开展相关工作 □已开展全员宣贯 □已培训内审员 □建立管理体系 □管理体系已试运行 |  |  |  |  |
| □通过国家级资质认定 □通过省级资质认定 □通过国家认可 |  |  |  | 1、通过主体： 2、通过时间： 3、证书编号： 4、认可范围： |  |  |  |  |
| 需要说明的其他情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以上由申请人如实填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初审机关核实意见 |  | （公章） 负责人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 登记机关管理 部门意见 |  | （公章） 负责人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 登记机关审批意见 |  | （公章） 负责人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 核定司法鉴定 业务范围 |  | □法医病理鉴定 □法医临床鉴定 □法医精神病鉴定 □法医物证鉴定 □法医毒物鉴定 □文书鉴定 □痕迹鉴定 □微量鉴定 □声像资料鉴定 □其它： |  |  |  |  |  |  |
| 许可证号 |  |  |  |  | 审核登记文号 |  | 颁证 时间 |  |

附件5

司法鉴定机构法医病理鉴定仪器设备配置评审表

申请人：                                                                    申请评审时间：       年   月   日

| 事项 | 场 所 | 仪 器 配 置 | 单位 | 配置类型 | 备 注 | 发票或(所有权凭证)编号 | 唯一性 编号 | 评审意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 死亡原因鉴定 死亡方式鉴定 死亡时间鉴定 损伤时间鉴定 致伤物推断鉴定 | 尸体解剖室 | 尸体解剖台 | 台 | 必备 | 应有可使用的尸体解剖室 |  |  |  |
|  |  | 解剖、测量器械 | 台 | 必备 |  |  |  |  |
|  |  | 照明及消毒系统 | 套 | 必备 |  |  |  |  |
|  |  | 进排水系统 | 套 | 必备 |  |  |  |  |
|  |  | 照相设备 | 台 | 必备 |  |  |  |  |
|  |  | 抽送风系统 | 套 | 选配 |  |  |  |  |
|  |  | 录像设备 | 台 | 必备 |  |  |  |  |
|  | 组织器官取材、储存室 | 取材台（含取材器械） | 台 | 必备 | 须配置组织器官储存室 |  |  |  |
|  |  | 进排水系统、照明及消毒系统 | 套 | 必配 |  |  |  |  |
|  |  | 组织器官固定存放桶 | 套 | 必备 |  |  |  |  |
|  |  | 器官标本存放装置 | 个 | 必备 |  |  |  |  |
|  |  | 抽送风系统 | 套 | 选配 |  |  |  |  |
|  |  | 录像设备 | 台 | 选配 |  |  |  |  |
|  | 病理切片制片室 | 切片设备 | 台 | 必备 | 应有可使用的病理切片制片室 |  |  |  |
|  |  | 脱水设备 | 台 | 必备 |  |  |  |  |
|  |  | 包埋设备 | 台 | 必备 |  |  |  |  |
|  |  | 染色设备 | 台 | 必备 |  |  |  |  |
|  | 病理切片诊断室 | 生物显微镜(放大倍数：40×～400×) | 台 | 必备 | 须配置病理切片诊断室 |  |  |  |
|  |  | 多人共览显微镜 | 台 | 选配 |  |  |  |  |
|  |  | 图像采集/拍摄系统 | 台 | 选配 |  |  |  |  |
|  |  | 图像处理系统 | 台 | 选配 |  |  |  |  |
|  |  | 病理切片全息图像扫描仪 | 台 | 选配 |  |  |  |  |
|  | 切片、蜡块存放室(柜) | 切片存放柜 | 个 | 必备 | 须配置切片、蜡块存放室（柜） |  |  |  |
|  |  | 蜡块存放柜 | 个 | 必备 |  |  |  |  |
|  | 运尸工具 | 运尸车（包括担架、尸体存放舱等） | 台 | 选配 |  |  |  |  |
| 法医病理鉴定 技术支持 | 毒物分析实验室 | 具备挥发性毒物（含乙醇）、气体类毒物（含CO）、毒品（阿片类、苯丙胺类、大麻类）、有毒药物、有毒植物、动物、杀虫剂、杀鼠药、除草剂、金属毒物和无机毒物检测仪器设备 | 间 | 必备 | 死因鉴定项目应有可使用的满足本配置标准要求的毒物分析实验室 |  |  |  |
|  | 影像学检查室 | X线机、螺旋CT | 间 | 选配 |  |  |  |  |
|  | DNA同一认定实验室 | 具备血痕、毛发、肌肉、精斑、甲醛固定后组织、组织蜡块、组织切片的DNA同一性比对设备 | 间 | 选配 |  |  |  |  |
| 申请人意见 （自评） | 负责人签章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 司法鉴定专家 评审意见 | 评审人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市州司法局意见 | 盖章： 评审时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

司法鉴定机构法医临床鉴定仪器设备配置评审表

申请人：                                                                       申请评审时间：      年  月  日

|  | 事项 |  | 仪器配置 | 单位 | 配置要求 | 备注 | 发票或(所有权凭证)编号 | 唯一性 编号 | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 损伤程度鉴定 伤残程度评定 |  | 临床检查基本工具（血压计、听诊器、叩诊锤、关节量角器、直尺或卷尺、国际标准视力表） | 套 | 必备 | 适用于所有法医临床鉴定 |  |  |  |  |
|  |  |  | 检查床 | 张 | 必备 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 身高体重仪 | 台 | 必备 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 阅片灯 | 个 | 必备 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 耳镜 | 个 | 必备 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 照相机（或摄像机） | 台 | 必备 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 多功能电生理仪 | 台 | 选配 |  |  |  |  |  |
|  | 视觉功能鉴定 |  | 视力表投影仪 | 台 | 必备 | 适用于视觉功能障碍鉴定 |  |  |  |  |
|  |  |  | 裂隙灯 | 台 | 必备 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 眼底镜 | 个 | 必备 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 眼电生理仪 | 台 | 必备 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 验光仪（电脑自动验光仪或检影镜） | 台 | 必备 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检眼镜片箱 | 套 | 必备 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 眼底成像仪 | 台 | 选配 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 眼压测量仪 | 台 | 选配 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 视野计 | 台 | 选配 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 眼超声仪 | 台 | 选配 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 光学相干断层扫描仪（OCT） | 台 | 选配 |  |  |  |  |  |
|  | 听觉功能鉴定 |  | 纯音听力测试仪 | 台 | 必备 | 适用于听觉功能障碍鉴定 |  |  |  |  |
|  |  |  | 中耳功能分析仪 | 台 | 必备 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 听觉脑干诱发电位仪 | 台 | 必备 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 鼓膜成像仪 | 台 | 选配 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 多频稳态诱发电位仪 | 台 | 选配 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 耳声发射仪 | 台 | 选配 |  |  |  |  |  |
|  | 性功能鉴定 |  | 多功能神经诱发电位仪 | 台 | 必备 | 适用于男子性功能障碍鉴定 |  |  |  |  |
|  |  |  | 视听性性刺激测试系统（AVSS）） | 台 | 必备 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 阴茎硬度测试仪（RigiScan） | 台 | 必备 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 彩色超声仪 | 台 | 选配 |  |  |  |  |  |
|  | 活体年龄鉴定 |  | X线机 | 台 | 选配 | 适用于活体骨龄鉴定 |  |  |  |  |
| 申请人意见 （自评） |  | 负责人签章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 司法鉴定专家 评审意见 |  | 评审人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市州司法局意见 |  | 盖章： 评审时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

司法鉴定机构法医精神病鉴定仪器设备配置评审表

申请评审单位：                                                     申请评审时间：  年  月  日

| 事项 |  | 仪器配置 | 单位 | 配置要求 | 备注 | 发票或(所有权凭证)编号 | 唯一性编号 | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 精神状态鉴定 法定能力评定 （刑事责任能力、受审能力、服刑能力、性自我防卫能力、诉讼能力、民事行为能力、民事诉讼能力、作证能力等评定） 精神损伤程度 评定 精神伤残程度 评定 劳动能力评定 因果关系评定 |  | 智力测验工具 | 套 | 必备 | 适用于司法精神病鉴定所有项目 |  |  |  |  |
|  |  | 记忆测验工具 | 套 | 必备 |  |  |  |  |  |
|  |  | 人格测验工具 | 套 | 必备 |  |  |  |  |  |
|  |  | 精神症状评定量表（焦虑、抑郁、强迫、躁狂及简明精神病评定量表） | 套 | 必备 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会功能评定量表（日常生活能力量表（ADL）、社会功能缺陷筛选量表（SDSS）等） | 套 | 必备 |  |  |  |  |  |
|  |  | 脑电图或脑电地形图仪 | 台 | 必备 （二选一） |  |  |  |  |  |
|  |  | 摄像、录音设备 | 套 | 必备 |  |  |  |  |  |
|  |  | 监控系统 | 套 | 选配 |  |  |  |  |  |
| 精神疾病鉴定 技术支持 |  | 具备乙醇、阿片类、苯丙胺类、大麻类等滥用药物检测的仪器设备 |  | 选配 | 应有可使用的满足本配置标准要求的实验室 |  |  |  |  |
|  |  | 具备影像学检查的仪器设备 |  | 选配 |  |  |  |  |  |
| 申请人意见 （自评） | 负责人签章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 司法鉴定专家 评审意见 | 评审人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市州司法局意见 | 盖章： 评审时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

司法鉴定机构法医物证鉴定仪器设备配置评审表

申请评审单位：                                                     申请评审时间：  年  月  日

| 事项 | 配 置 | 单位 | 配置要求 | 备注 | 发票或(所有权凭证)编号 | 唯一性编号 | 评审意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 功能实验室： |  |  |  |  |  |  |
|  | 采样室 | 间 | 必备 | 法医物证鉴定的各功能实验室必须分区设置，且满足单向流程要求。 *从事个体识别的实验室必须配备预检室 |  |  |  |
|  | 样品储存室（柜） | 间（柜） | 必备 |  |  |  |  |
|  | 预检室 | 间 | 必备* |  |  |  |  |
|  | DNA提取室（常规） | 间 | 必备 |  |  |  |  |
|  | DNA提取室（微量） | 间 | 选配* |  |  |  |  |
|  | PCR扩增室 | 间 | 必备 |  |  |  |  |
|  | PCR产物分析室 | 间 | 必备 |  |  |  |  |
|  | 基本设备： |  |  |  |  |  |  |
|  | 移液器 | 套 | 必备* | *不同区域必须分别配备移液器 ** 从事个体识别的实验室所必备 *不同区域必须分别配备移液器 ** 从事个体识别的实验室所必备 |  |  |  |
|  | 离心机（1000~10000rpm） | 台 | 必备 |  |  |  |  |
|  | 离心机（10000rpm以上） | 台 | 必备 |  |  |  |  |
|  | 纯水仪 | 台 | 必备 |  |  |  |  |
|  | 振荡器 | 台 | 必备 |  |  |  |  |
|  | 恒温器 | 台 | 必备 |  |  |  |  |
|  | 灭菌设备 | 台 | 必备 |  |  |  |  |
|  | 冰箱 | 台 | 必备 |  |  |  |  |
|  | 紫外灯 | 台 | 必备 |  |  |  |  |
|  | 超净工作台 | 台 | 必备 |  |  |  |  |
|  | 分析天平（1mg） | 台 | 必备 |  |  |  |  |
|  | PCR扩增仪 | 台 | 必备 |  |  |  |  |
|  | 遗传分析仪 | 台 | 必备 |  |  |  |  |
|  | 生物安全柜 | 台 | 选配** |  |  |  |  |
|  | 骨、牙DNA提取工具 | 套 | 选配 |  |  |  |  |
|  | 冷冻研磨机 | 台 | 选配 |  |  |  |  |
|  | 生物显微镜 | 台 | 选配 |  |  |  |  |
|  | 烘箱 | 台 | 选配 |  |  |  |  |
|  | 实时定量PCR仪 | 台 | 选配 |  |  |  |  |
|  | 核酸蛋白测定仪 | 台 | 选配 |  |  |  |  |
| 个体识别 | 人血（痕）预试验、确证试验、种属试验试剂 | 套 | 必备 |  |  |  |  |
|  | 人精斑（混合斑）预试验、确证试验、种试剂 | 套 | 必备 |  |  |  |  |
|  | 常染色体STR检测试剂盒 | 套 | 必备 | 累积个体识别能力应大于0.999999999 必须配置2家公司的常染色体STR检测试剂盒（出现可疑结果，排除试剂原因） |  |  |  |
|  | Y染色体STR检测试剂盒 | 套 | 选配 | 精斑（混合班）检材为必备 |  |  |  |
|  | 线粒体测序试剂盒 | 套 | 选配 | 骨检材为必备 |  |  |  |
|  | X染色体STR检测试剂盒 | 套 | 选配 |  |  |  |  |
|  | DNA定量试剂盒 | 套 | 选配 |  |  |  |  |
| 亲权鉴定 （三联体） | 常染色体STR检测试剂盒 | 套 | 必备 | 累积非父排除率应大于0.9999 必须配置2家公司的常染色体STR检测试剂盒（出现可疑结果，排除试剂原因） |  |  |  |
|  | Y染色体STR检测试剂盒 | 套 | 选配 |  |  |  |  |
|  | X染色体STR检测试剂盒 | 套 | 选配 |  |  |  |  |
|  | DNA定量试剂盒 | 套 | 选配 |  |  |  |  |
| 亲权鉴定 （二联体） | 常染色体STR检测试剂盒 | 套 | 必备 | 累积非父排除率应大于0.9999 必须配置2家公司的常染色体STR检测试剂盒（出现可疑结果，排除试剂原因） |  |  |  |
|  | Y染色体STR检测试剂盒 | 套 | 必备 |  |  |  |  |
|  | X染色体STR检测试剂盒 | 套 | 必备 |  |  |  |  |
|  | DNA定量试剂盒 | 套 | 选配 |  |  |  |  |
| 申请人意见 （自评） | 负责人签章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 司法鉴定专家评审意见 | 评审人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 市州司法局意见 | 盖章： 评审时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

司法鉴定机构法医毒物鉴定仪器设备配置评审表

申请评审单位：                                                     申请评审时间：  年  月  日

|  | 事项 | 仪器配置 |  | 单位 |  | 配置要求 | 备注 | 发票或(所有权凭证)编号 | 唯一性编号 | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基本设备： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分析天平（0.1mg） |  |  | 台 | 必备 | 适用所有法医毒物鉴定项目 |  |  |  |  |
|  |  | 旋涡混合器 |  |  | 台 | 必备 |  |  |  |  |  |
|  |  | 离心机 （4000r） |  |  | 台 | 必备 |  |  |  |  |  |
|  |  | 微量移液器 |  |  | 套 | 必备 |  |  |  |  |  |
|  |  | 玻璃器皿 |  |  | 套 | 必备 |  |  |  |  |  |
|  |  | 恒温水浴锅 |  |  | 台 | 必备 |  |  |  |  |  |
|  |  | 烘箱 |  |  | 台 | 必备 |  |  |  |  |  |
|  |  | 通风柜 |  |  | 个 | 必备 |  |  |  |  |  |
|  |  | 冰箱 |  |  | 台 | 必备 |  |  |  |  |  |
|  |  | 低温冰箱 |  |  | 台 | 选配 |  |  |  |  |  |
|  |  | 制纯水设备 |  |  | 台 | 选配 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分析天平（0.01 mg） |  |  | 台 | 选配 |  |  |  |  |  |
|  | 气体毒物类 检测 | 紫外/可见分光光度计 |  |  | 台 | 必备（CO） | 包括CO、液化石油气、硫化氢等参数 |  |  |  |  |
|  |  | 气相色谱/质谱联用仪 |  |  | 台 | 必备 |  |  |  |  |  |
|  |  | 气相色谱仪或顶空气相色谱仪 |  |  | 台 | 选配 |  |  |  |  |  |
|  |  | 气体采样装置 |  |  | 个 | 选配 |  |  |  |  |  |
|  | 乙醇检测 | 乙醇标准物质 |  |  |  | 必备 | 适用于单一乙醇分析 |  |  |  |  |
|  |  | 气相色谱仪或顶空气相色谱仪 |  |  | 台 | 必备 |  |  |  |  |  |
|  | 挥发性 毒物类 检测 | 挥发性毒物标准物质或对照品 |  |  |  | 必备 | 包括其他醇类、氰化物、苯类衍生物等参数 |  |  |  |  |
|  |  | 气相色谱仪或顶空气相色谱仪 |  |  | 台 | 必备 |  |  |  |  |  |
|  |  | 气相色谱/质谱联用仪 |  |  | 台 | 必备（非醇类检测） |  |  |  |  |  |
|  | 医用合成药类检测 | 有毒药物标准物质或对照品 |  |  |  | 必备 | 包括苯二氮卓类、吩噻嗪类、巴比妥类等安眠镇静药物和三环类抗抑郁药等参数。 |  |  |  |  |
|  |  | 气相色谱/质谱联用仪（可替代气相色谱仪） |  |  | 台 | 必备 （二选一） |  |  |  |  |  |
|  |  | 液相色谱/质谱联用仪（可替代液相色谱仪） |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 气相色谱仪（NPD检测器、ECD检测器） |  |  | 台 | 必备 |  |  |  |  |  |
|  |  | 高效液相色谱仪 |  |  | 台 | 选配 |  |  |  |  |  |
|  | 毒品类检测 | 毒品标准物质或对照品 |  |  | 台 | 必备 | 包括阿片类、苯丙胺类、大麻类、可卡因等参数 |  |  |  |  |
|  |  | 气相色谱/质谱联用仪（可替代气相色谱仪） |  |  | 台 | 必备 （二选一） |  |  |  |  |  |
|  |  | 液相色谱/质谱联用仪（可替代液相色谱仪） |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 气相色谱仪（NPD检测器） |  |  | 台 | 必备 |  |  |  |  |  |
|  |  | 高效液相色谱仪 |  |  | 台 | 选配 |  |  |  |  |  |
|  | 杀虫剂检测 | 杀虫剂标准物质或对照品 |  |  |  | 必备 | 包括有机磷类、氨基甲酸酯类、拟除虫菊酯类等参数 |  |  |  |  |
|  |  | 气相色谱/质谱联用仪（可替代气相色谱仪） |  |  | 台 | 必备 （二选一） |  |  |  |  |  |
|  |  | 液相色谱/质谱联用仪（可替代液相色谱仪） |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 气相色谱仪（NPD检测器、ECD检测器、FPD检测器） |  |  | 台 | 必备 |  |  |  |  |  |
|  |  | 高效液相色谱仪 |  |  | 台 | 选配 |  |  |  |  |  |
|  | 杀鼠药检测 | 杀鼠药标准物质或对照品 |  |  |  | 必备 | 包括氟乙酰胺、毒鼠强、磷化锌、抗凝血类等参数 |  |  |  |  |
|  |  | 气相色谱/质谱联用仪（可替代气相色谱仪） |  |  | 台 | 必备 （二选一） |  |  |  |  |  |
|  |  | 液相色谱/质谱联用仪（可替代液相色谱仪） |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 气相色谱仪（NPD检测器） |  |  | 台 | 必备 |  |  |  |  |  |
|  |  | 高效液相色谱仪 |  |  | 台 | 选配 |  |  |  |  |  |
|  | 除草剂检测 | 除草剂标准物质或对照品 |  |  |  | 必备 | 包括百菌清、百草枯等参数 |  |  |  |  |
|  |  | 气相色谱/质谱联用仪 |  |  | 台 | 必备 |  |  |  |  |  |
|  |  | 液相色谱/质谱联用仪 |  |  | 台 | 必备 |  |  |  |  |  |
|  | 有毒植物类检测 | 有毒植物标准物质或对照品 |  |  |  | 必备 | 包括乌头、马钱子、莨菪生物碱、钩吻、夹竹桃等参数 |  |  |  |  |
|  |  | 液相色谱/质谱联用仪（可替代液相色谱仪） |  |  | 台 | 必备 |  |  |  |  |  |
|  |  | 气相色谱/质谱联用仪 |  |  | 台 | 选配 |  |  |  |  |  |
|  |  | 高效液相色谱仪 |  |  | 台 | 选配 |  |  |  |  |  |
|  | 有毒动物类检测 | 有毒植动物标准物质或对照品 |  |  |  | 必备 | 该目项包括河豚、班蝥、蛇毒、蟾蜍、蜂毒等参数 |  |  |  |  |
|  |  | 液相色谱/质谱联用仪（可替代液相色谱仪） |  |  | 台 | 必备 |  |  |  |  |  |
|  |  | 气相色谱/质谱联用仪 |  |  | 台 | 选配 |  |  |  |  |  |
|  |  | 高效液相色谱仪 |  |  | 台 | 选配 |  |  |  |  |  |
|  | 金属毒物 检测 | 金属毒物标准物质 |  |  |  | 必备 | 包括砷、汞、钡、铊、铅、铬、镁等参数 |  |  |  |  |
|  |  | 样品消解设备 |  |  | 台 | 必备 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电感偶合等离子体光谱仪 |  |  | 台 | 必备 （三选一） |  |  |  |  |  |
|  |  | 电感偶合等离子体质谱仪 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 原子吸收分光光度计 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |
|  | 水溶性无机毒物检测 | 无机毒物标准物质或对照品 |  |  |  | 必备 | 包括亚硝酸盐、强酸、强碱等参数 |  |  |  |  |
|  |  | 紫外/可见分光光度计 |  |  | 台 | 必备 |  |  |  |  |  |
|  |  | 离子色谱仪 |  |  | 台 | 选配 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电感偶合等离子体光谱仪 |  |  | 台 | 选配 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电感偶合等离子体质谱仪 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 原子吸收分光光度计 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 申请人意见 （自评） |  |  | 负责人签章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 司法鉴定专家 评审意见 |  |  | 评审人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市州司法局意见 |  |  | 盖章： 评审时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

司法鉴定机构微量物证鉴定仪器设备配置评审表

申请评审单位：                                                     申请评审时间：  年  月  日

| 事项 | 仪器配置 |  | 单位 | 配置要求 | 备注 | 发票或(所有权凭证)编号 | 唯一性编号 | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基本设备： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分析天平（0.1mg） |  | 台 | 必备 | 适用于所有微量物证鉴定项目 |  |  |  |  |
|  | 旋涡混合器 |  | 台 | 必备 |  |  |  |  |  |
|  | 离心机 （4000r） |  | 台 | 必备 |  |  |  |  |  |
|  | 微量移液器 |  | 套 | 必备 |  |  |  |  |  |
|  | 玻璃器皿 |  | 套 | 必备 |  |  |  |  |  |
|  | 恒温水浴锅 |  | 台 | 必备 |  |  |  |  |  |
|  | 烘箱 |  | 台 | 必备 |  |  |  |  |  |
|  | 通风柜 |  | 个 | 必备 |  |  |  |  |  |
|  | 制纯水设备 |  | 台 | 选配 |  |  |  |  |  |
|  | 分析天平（0.01 mg） |  | 台 | 选配 |  |  |  |  |  |
|  | 超声波清洗器 |  | 台 | 选配 |  |  |  |  |  |
|  | 现场勘验和物证提取、包装、分离器材 |  | 套 | 必备 |  |  |  |  |  |
|  | 体视显微镜 |  | 台 | 必备 |  |  |  |  |  |
|  | 放大镜 |  | 台 | 必备 |  |  |  |  |  |
|  | 测量工具 |  | 套 | 必备 |  |  |  |  |  |
|  | 照相器材 |  | 套 | 必备 |  |  |  |  |  |
| 油漆分析 | 傅立叶变换红外光谱仪 |  | 台 | 必备 |  |  |  |  |  |
|  | 扫描电镜-能谱仪 |  | 台 | 必备 （三选一） |  |  |  |  |  |
|  | 电感偶合等离子体质谱仪 |  | 台 |  |  |  |  |  |  |
|  | X射线荧光光谱仪 |  | 台 |  |  |  |  |  |  |
|  | 激光拉曼光谱仪 |  | 台 | 选配 |  |  |  |  |  |
|  | 裂解气相色谱仪 |  | 台 | 选配 |  |  |  |  |  |
|  | 显微分光光度计 |  | 台 | 选配 |  |  |  |  |  |
| 纤维分析 | 显微镜 |  | 台 | 必备 | 可选配其它荧光检验仪器 |  |  |  |  |
|  | 傅立叶变换红外光谱仪 |  | 台 | 必备 |  |  |  |  |  |
|  | 差示扫描量热分析仪 |  | 台 | 选配 |  |  |  |  |  |
|  | 激光拉曼光谱仪 |  | 台 | 选配 |  |  |  |  |  |
|  | 显微分光光度计 |  | 台 | 选配 |  |  |  |  |  |
| 玻璃分析 | 扫描电镜-能谱仪 |  | 台 | 必备 （四选一） |  |  |  |  |  |
|  | X射线荧光光谱仪 |  | 台 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电感耦合等离子体质谱仪 |  | 台 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电感耦合等离子体光谱仪 |  | 台 |  |  |  |  |  |  |
|  | 激光拉曼光谱仪 |  | 台 | 选配 |  |  |  |  |  |
|  | 折射率测试仪 |  | 台 | 选配 |  |  |  |  |  |
|  | 偏振光显微镜 |  | 台 | 选配 |  |  |  |  |  |
|  | 干涉显微镜 |  | 台 | 选配 |  |  |  |  |  |
|  | 差示扫描量热分析仪 |  | 台 | 选配 |  |  |  |  |  |
|  | 样品制备设备 |  | 台 | 选配 |  |  |  |  |  |
| 纸张分析 | 扫描电镜-能谱仪 |  | 台 | 必备 （四选一） |  |  |  |  |  |
|  | X射线荧光光谱仪 |  | 台 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电感耦合等离子体质谱仪 |  | 台 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电感耦合等离子体光谱仪 |  | 台 |  |  |  |  |  |  |
|  | 生物显微镜 |  | 台 | 必备 （二选一） |  |  |  |  |  |
|  | 纤维分析仪 |  | 台 |  |  |  |  |  |  |
|  | 多波段视频光谱检验设备 |  | 台 | 必备 |  |  |  |  |  |
|  | 激光拉曼光谱仪 |  | 台 | 选配 （二选一） |  |  |  |  |  |
|  | 傅立叶变换红外光谱仪 |  | 台 |  |  |  |  |  |  |
|  | 显微分光光度计 |  | 台 | 选配 |  |  |  |  |  |
|  | 纸张厚度仪 |  | 台 | 选配 |  |  |  |  |  |
|  | 纸张粗糙度测试仪 |  | 台 |  |  |  |  |  |  |
|  | 纸张透气度仪 |  | 台 |  |  |  |  |  |  |
|  | 纸张白度色度仪 |  | 台 |  |  |  |  |  |  |
|  | 纸张光泽度仪 |  | 台 |  |  |  |  |  |  |
|  | 样品制备设备 |  | 台 | 选配 |  |  |  |  |  |
| 墨水分析 | 多波段视频光谱检验设备 |  | 台 | 必备 |  |  |  |  |  |
|  | 激光拉曼光谱仪 |  | 台 | 必备 （三选一） |  |  |  |  |  |
|  | 显微分光光度计 |  | 台 |  |  |  |  |  |  |
|  | 傅立叶变换红外光谱仪 |  | 台 |  |  |  |  |  |  |
|  | 薄层色谱扫描仪 |  | 台 | 选配 |  |  |  |  |  |
|  | 气相色谱/质谱仪 |  | 台 | 选配 |  |  |  |  |  |
|  | 液相色谱/质谱仪 |  | 台 | 选配 |  |  |  |  |  |
| 油墨分析 | 多波段视频光谱检验设备 |  | 台 | 必备 |  |  |  |  |  |
|  | 扫描电镜-能谱仪 |  | 台 | 必备 （四选一） |  |  |  |  |  |
|  | X射线荧光光谱仪 |  | 台 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电感耦合等离子体质谱仪 |  | 台 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电感耦合等离子体光谱仪 |  | 台 |  |  |  |  |  |  |
|  | 激光拉曼光谱仪 |  | 台 | 必备 （三选一） |  |  |  |  |  |
|  | 显微分光光度计 |  | 台 |  |  |  |  |  |  |
|  | 傅立叶变换红外光谱仪 |  | 台 |  |  |  |  |  |  |
|  | 薄层色谱扫描仪 |  | 台 | 选配 |  |  |  |  |  |
|  | 气相色谱/质谱仪 |  | 台 | 选配 |  |  |  |  |  |
|  | 液相色谱/质谱仪 |  | 台 | 选配 |  |  |  |  |  |
| 粘合剂分析 | 多波段视频光谱检验设备 |  | 台 | 必备 |  |  |  |  |  |
|  | 傅立叶变换红外光谱仪 |  | 台 | 必备 |  |  |  |  |  |
|  | 气相色谱/质谱仪 |  | 台 | 必备 （二选一） |  |  |  |  |  |
|  | 裂解气相色谱仪 |  | 台 |  |  |  |  |  |  |
|  | 激光拉曼光谱仪 |  | 台 | 选配 |  |  |  |  |  |
| 橡胶分析 | 扫描电镜-能谱仪 |  | 台 | 必备 （四选一） |  |  |  |  |  |
|  | X射线荧光光谱仪 |  | 台 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电感耦合等离子体质谱仪 |  | 台 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电感耦合等离子体光谱仪 |  | 台 |  |  |  |  |  |  |
|  | 裂解气相色谱/质谱仪 |  | 台 | 必备 |  |  |  |  |  |
|  | 傅立叶变换红外光谱仪 |  | 台 | 选配 |  |  |  |  |  |
|  | 样品制备设备 |  | 台 | 选配 |  |  |  |  |  |
| 塑料分析 | 扫描电镜-能谱仪 |  | 台 | 必备 （四选一） |  |  |  |  |  |
|  | X射线荧光光谱仪 |  | 台 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电感耦合等离子体质谱仪 |  | 台 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电感耦合等离子体光谱仪 |  | 台 |  |  |  |  |  |  |
|  | 傅立叶变换红外光谱仪 |  | 台 | 必备 |  |  |  |  |  |
|  | 激光拉曼光谱仪 |  | 台 | 选配 |  |  |  |  |  |
|  | 差示扫描量热分析仪 |  | 台 | 选配 |  |  |  |  |  |
|  | 裂解-气相/质谱仪 |  | 台 | 选配 |  |  |  |  |  |
|  | 样品制备设备 |  | 台 | 选配 |  |  |  |  |  |
| 金属分析 | 扫描电镜-能谱仪 |  | 台 | 必备 （四选一） |  |  |  |  |  |
|  | X射线荧光光谱仪 |  | 台 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电感耦合等离子体质谱仪 |  | 台 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电感耦合等离子体光谱仪 |  | 台 |  |  |  |  |  |  |
|  | 样品制备设备 |  | 台 | 选配 |  |  |  |  |  |
| 火药、炸药及其爆炸残留物分析 | 扫描电镜-能谱仪 |  | 台 | 必备 |  |  |  |  |  |
|  | 气相色谱/质谱联用仪 |  | 台 | 必备 |  |  |  |  |  |
|  | 薄层色谱仪 |  | 台 | 选配 |  |  |  |  |  |
|  | 傅立叶变换红外光谱仪 |  | 台 | 选配 |  |  |  |  |  |
|  | 激光拉曼光谱仪 |  | 台 | 选配 |  |  |  |  |  |
|  | 液相色谱/质谱仪 |  | 台 | 选配 |  |  |  |  |  |
|  | 毛细管电泳仪 |  | 台 | 选配 |  |  |  |  |  |
|  | X射线衍射光谱仪 |  | 台 | 选配 |  |  |  |  |  |
|  | 离子色谱仪 |  | 台 | 选配 |  |  |  |  |  |
| 枪弹射击残留物分析 | 扫描电镜-能谱仪 |  | 台 | 必备 |  |  |  |  |  |
| 油脂分析 | 气相色谱/质谱联用仪 |  | 台 | 必备 |  |  |  |  |  |
|  | 傅立叶变换红外光谱仪 |  | 台 | 选配 |  |  |  |  |  |
| 申请人意见 （自评） |  | 负责人签章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 司法鉴定专家 评审意见 |  | 评审人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市州司法局意见 |  | 盖章： 评审时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

司法鉴定机构文书鉴定仪器设备配置评审表

申请评审单位：                                                      申请评审时间：  年  月  日

| 事项 | 仪器配置 |  | 单位 | 配置类型 | 备注 | 发票或(所有权凭证)编号 | 唯一性编号 | 评审意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基本设备：适用于文件鉴定所有项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 放大镜（5倍以上） |  | 1台/人 | 必备 |  |  |  |  |
|  | 测量工具或软件（距离、角度、厚度等测量，精度应达到毫米级） |  | 套 | 必备 |  |  |  |  |
|  | 体视显微镜（45倍以上） |  | 台 | 必备 |  |  |  |  |
|  | 高倍材料显微镜（200倍以上） |  | 台 | 必备 |  |  |  |  |
|  | 图像比对系统（包括图像的输入、处理、比对、编排、打印输出等功能） |  | 套 | 必备 |  |  |  |  |
|  | 文检仪(包括紫外、红外、可见及荧光检验功能） |  | 台 | 必备 |  |  |  |  |
|  | 静电压痕仪 |  | 台 | 必备 |  |  |  |  |
| 笔迹鉴定 印章印文鉴定 印刷文件鉴定 | 图文测量、分析系统 |  | 套 | 选配 | 涉及文件材料检测应满足本表“文件制作时间鉴定”事项要求 |  |  |  |
|  | 比较显微镜 |  | 台 | 选配 |  |  |  |  |
| 特种文件 鉴定 | 证照分析系统(证照防伪特征比对分析) |  | 套 | 选配 | 至少应具备1种选配仪器 *特种文件是指“货币、证券、票据、证照”等文件 |  |  |  |
|  | 显微分光光度仪 |  | 台 | 选配 |  |  |  |  |
|  | 激光拉曼光谱仪 |  | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 显微红外光谱仪 |  | 台 |  |  |  |  |  |
|  | X射线荧光光谱仪 |  | 台 | 选配 |  |  |  |  |
|  | 扫描电镜能谱仪 |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 朱墨时序 鉴定 | 荧光显微镜 |  | 台 | 必备 （二选一） |  |  |  |  |
|  | 激光共聚焦显微镜 |  | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 扫描电镜 |  | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 显微分光光度仪 |  | 台 | 必备 （四选一） |  |  |  |  |
|  | 激光拉曼光谱仪 |  | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 显微红外光谱仪 |  | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 光谱成像分析系统 |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 污损文件 鉴定 | 化学分析实验室 |  | 区域 | 必备 |  |  |  |  |
|  | 显微分光光度仪 |  | 台 | 必备 （四选一） |  |  |  |  |
|  | 激光拉曼光谱仪 |  | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 显微红外光谱仪 |  | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 光谱成像分析系统 |  | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 纸张检测系统（包括纸张的厚度、密度、光泽度、纤维等检测分析） |  | 台 | 选配 |  |  |  |  |
| 文件制作时间 鉴定 | 化学分析实验室 |  | 区域 | 必备 | 需对文件材料（纸张、墨水、油墨、墨粉等）理化特性进行检测分析的，应满足微量物证鉴定中相应文件材料鉴定项目的仪器配置要求 |  |  |  |
|  | 显微分光光度仪 |  | 台 | 必备 （四选一） |  |  |  |  |
|  | 激光拉曼光谱仪 |  | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 显微红外光谱仪 |  | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 光谱成像分析系统 |  | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 纸张检测系统（包括纸张的厚度、密度、光泽度、纤维等检测分析） |  | 台 | 必备 |  |  |  |  |
|  | 薄层扫描仪 |  | 台 | 必备 (二选一) |  |  |  |  |
|  | 热分析仪 |  | 台 |  |  |  |  |  |
|  | X射线荧光光谱仪 |  | 台 | 必备 （二选一） |  |  |  |  |
|  | 扫描电镜能谱仪 |  | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 气相色谱仪 |  | 台 | 必备 （二选一） |  |  |  |  |
|  | 高效液相色谱仪 |  | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 气相色谱/质谱联用仪（可替代气相色谱仪） |  | 台 | 必备 （二选一） |  |  |  |  |
|  | 液相色谱/质谱联用仪（可替代液相色谱仪） |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 申请人意见 （自评） |  | 负责人签章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 司法鉴定专家 评审意见 |  | 评审人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 市州司法局意见 |  | 盖章： 评审时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

司法鉴定机构痕迹鉴定仪器设备配置评审表

申请评审单位：                                                      申请评审时间：  年  月  日

| 事项 | 仪器配置 |  | 单位 | 配置类型 | 备注 | 发票或(所有权凭证)编号 | 唯一性编号 | 评审意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基本设备： |  |  |  | 适用于所有鉴定项目 |  |  |  |
|  | 放大镜（5倍以上） |  | 1台/人 | 必备 |  |  |  |  |
|  | 测量工具或软件（距离、角度、厚度等测量，精度应达到毫米级） |  | 套 | 必备 |  |  |  |  |
|  | 体视显微镜（50倍以上） |  | 台 | 必备 |  |  |  |  |
|  | 比较显微镜 |  | 台 | 必备 |  |  |  |  |
|  | 照相系统（满足显微照相、现场拍摄、实验室翻拍的需求） |  | 套 | 必备 |  |  |  |  |
|  | 图像比对系统（包括图像的输入、处理、比对、编排、打印输出等功能） |  | 套 | 必备 |  |  |  |  |
| 指印鉴定 足迹鉴定 | 指印/足迹提取设备 |  | 套 | 必备 |  |  |  |  |
|  | 指印显现试剂/设备 |  | 套/台 | 潜在指印显现必备 |  |  |  |  |
|  | 多波段/特殊光源（如紫外、多波段强光源、激光等） |  | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 静电压痕显现仪 |  | 台 | 选配 |  |  |  |  |
|  | 计算机指印分析/识别系统 |  | 台 | 选配 |  |  |  |  |
| 工具痕迹 鉴定 整体分离 痕迹鉴定 枪弹痕迹 鉴定 交通事故 痕迹鉴定 | 大型物体痕迹检验/拍摄系统 |  | 套 | 选配 |  |  |  |  |
|  | 图文测量/分析系统 |  | 台/套 | 选配 |  |  |  |  |
|  | 枪弹痕迹自动比对和分析系统 |  | 台 | 选配 |  |  |  |  |
|  | 枪弹收集设备 |  | 套 | 选配 |  |  |  |  |
| 申请人意见 （自评） |  | 负责人签章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 司法鉴定专家 评审意见 |  | 评审人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 市州司法局意见 |  | 盖章： 评审时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

司法鉴定机构声像资料鉴定仪器设备配置评审表

申请评审单位：                                                     申请评审时间：  年  月  日

|  | 事项 | 仪器配置 |  | 单位 | 配置要求 | 备注 | 发票或(所有权凭证)编号 | 唯一性编号 | 评审意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 录音资料鉴定 | 高保真话筒 |  | 1台 | 必备 | 录音分析、处理系统须配备防范计算机病毒等恶意代码及网络入侵的措施 |  |  |  |
|  |  | 高保真录音机 |  | 2台 | 必备 |  |  |  |  |
|  |  | 高保真耳机 |  | 1台 | 必备 |  |  |  |  |
|  |  | 录音采集设备 |  | 1台 | 必备 |  |  |  |  |
|  |  | 语音分析工作站（可含录音采集设备） |  | 1套 | 必备 |  |  |  |  |
|  |  | 降噪处理系统（可含录音采集设备） |  | 1套 | 必备 |  |  |  |  |
|  |  | 照相机 |  | 1台 | 必备 |  |  |  |  |
|  |  | 文件属性或元数据查看工具 |  | 1套 | 必备 |  |  |  |  |
|  |  | 综合性音频编辑软件 |  | 1套 | 选配 |  |  |  |  |
|  |  | 音频格式转换工具 |  | 1套 | 选配 |  |  |  |  |
|  |  | 只读接口 |  | 1台 | 选配 |  |  |  |  |
|  |  | 校检码计算工具 |  | 1套 | 选配 |  |  |  |  |
|  |  | 数据克隆工具 |  | 1套 | 选配 |  |  |  |  |
|  |  | 电子数据恢复、搜索、分析工具 |  | 1套 | 选配 |  |  |  |  |
|  |  | 手机数据提取、恢复工具 |  | 1套 | 选配 |  |  |  |  |
|  |  | 存储介质修复工具 |  | 1套 | 选配 |  |  |  |  |
|  | 图像资料鉴定 | 照相机 |  | 1台 | 必备 | 图像分析、处理系统须配备防范计算机病毒等恶意代码及网络入侵的措施 |  |  |  |
|  |  | 高分辨率扫描仪 |  | 1台 | 必备 |  |  |  |  |
|  |  | 录像采集设备 |  | 1台 | 必备 |  |  |  |  |
|  |  | 录像处理和分析工作站（可含录像采集设备） |  | 1套 | 必备 |  |  |  |  |
|  |  | 综合性图像（静态）编辑软件 |  | 1套 | 必备 |  |  |  |  |
|  |  | 图像打印设备 |  | 1台 | 必备 |  |  |  |  |
|  |  | 文件属性或元数据查看工具 |  | 1套 | 必备 |  |  |  |  |
|  |  | 长时录像机 |  | 1台 | 选配 |  |  |  |  |
|  |  | 图像格式转换工具 |  | 1套 | 选配 |  |  |  |  |
|  |  | 综合性图像（动态）编辑软件 |  | 1套 | 必备 |  |  |  |  |
|  |  | 只读接口 |  | 1套 | 选配 |  |  |  |  |
|  |  | 校验码计算工具 |  | 1套 | 选配 |  |  |  |  |
|  |  | 数据克隆工具 |  | 1套 | 选配 |  |  |  |  |
|  |  | 电子数据恢复、搜索、分析工具 |  | 1套 | 选配 |  |  |  |  |
|  |  | 手机数据提取、恢复工具 |  | 1套 | 选配 |  |  |  |  |
|  |  | 存储介质修复工具 |  | 1套 | 选配 |  |  |  |  |
| 申请人意见 （自评） |  |  | 负责人签章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 司法鉴定专家 评审意见 |  |  | 评审人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 市州司法局意见 |  |  | 盖章： 评审时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

司法鉴定机构电子数据鉴定仪器设备配置评审表

申请评审单位：                                                 申请评审时间：      年  月  日

|  | 事项 | 仪器配置 |  | 单位 | 配置要求 | 备注 | 发票或(所有权凭证)编号 | 唯一性编号 | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电子数据鉴定 | 照相机 |  | 1台 | 必备 | 电子数据检验系统须配备防范计算机病毒等恶意代码及网络入侵的措施 |  |  |  |  |
|  |  | 摄像机 |  | 1台 | 必备 |  |  |  |  |  |
|  |  | 只读接口 |  | 1套 | 必备 |  |  |  |  |  |
|  |  | 数据克隆工具 |  | 1套 | 必备 |  |  |  |  |  |
|  |  | 校验码计算工具 |  | 1套 | 必备 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电子数据检验专用计算机 |  | 1台 | 必备 |  |  |  |  |  |
|  |  | 综合性电子数据恢复、搜索、分析软件 |  | 1套 | 必备 |  |  |  |  |  |
|  |  | 密码破解系统 |  | 1套 | 选配 |  |  |  |  |  |
|  |  | 专业数据恢复工具 |  | 1套 | 选配 |  |  |  |  |  |
|  |  | 磁盘阵列重组设备 |  | 1套 | 选配 |  |  |  |  |  |
|  |  | 海量数据存储系统 |  | 1套 | 选配 |  |  |  |  |  |
|  |  | 即时通信综合取证分析工具 |  | 1套 | 选配 |  |  |  |  |  |
|  |  | 病毒及恶意代码综合分析工具 |  | 1套 | 选配 |  |  |  |  |  |
|  |  | 专用电子文档与数据电文分析工具 |  | 1套 | 选配 |  |  |  |  |  |
|  |  | 数据比较工具 |  | 1套 | 选配 |  |  |  |  |  |
|  |  | 现场取证工具 |  | 1套 | 选配 |  |  |  |  |  |
|  |  | 在线取证工具 |  | 1套 | 选配 |  |  |  |  |  |
|  |  | 存储介质修复工具 |  | 1套 | 选配 |  |  |  |  |  |
|  |  | 手机数据提取、恢复、分析系统 |  | 1套 | 选配 |  |  |  |  |  |
|  |  | MAC/LINUX系统检验工具 |  | 1套 | 选配 |  |  |  |  |  |
|  |  | 网络数据采集、分析工具 |  | 1套 | 选配 |  |  |  |  |  |
|  |  | 其它必备工具（如读卡器、拆机工具等） |  | 1套 | 必备 |  |  |  |  |  |
| 申请人意见 （自评） |  |  | 负责人签章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 司法鉴定专家 评审意见 |  |  | 评审人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市州司法局意见 |  |  | 盖章： 评审时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

注：根据鉴定项目的方法、内容，以上所列仪器也可由具有相同功能的设备替代。

附件6

司法鉴定机构变更登记申请表

| 申请机构 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  | 电话 |  |
| 许可证号 |  | 颁证时间 |  |  |
| 申请变更 登记事项 及理由 | 申请变更事项和内容： 申请变更理由： （公章） 法定代表人: 年 月 日 |  |  |  |
| 县级司法局意见 | （公章） 主管局长： 年 月 日 |  |  |  |
| 市州司法局意见 | （公章） 主管局长： 年 月 日 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

附件7

司法鉴定许可证使用期限延续申请表

| 申请机构 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  | 邮编 |  |  |
| 电 话 |  | 传真 |  |  | E-mail |  |  |
| 法定代表人 |  | 机构负责人 |  |  |  |  |  |
| 申报主体 |  |  |  |  |  |  |  |
| 相关行业资格、资质及取得时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 原许可证号 |  |  | 初次登记时间 |  |  |  |  |
| 原鉴定 业务范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 通过认证 认可情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 通过能力 验证情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 司法鉴定机构延续申请意见 | 法定代表人: （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 县级司法局意见 | 签名： （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 市州司法局 审核意见 | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 延续核准鉴定业务范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 延续核准许可证号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 批准文号 时 间 |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：司法鉴定机构填写申报内容，对材料的真实性负责，对由于申报内容不实造成的后果自行承担责任。

附件8

司法鉴定机构注销登记申请表

| 申请机构 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  | 电话 |  |
| 许可证号 |  | 颁证时间 |  |  |
| 法定代表人 |  | 机构负责人 |  |  |
| 司法鉴定机构申请意见 | （公章） 法定代表人: 年 月 日 |  |  |  |
| 县级司法局意见 | （公章） 主管局长： 年 月 日 |  |  |  |
| 市州司法局意见 | （公章） 主管局长： 年 月 日 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

附件9

司法鉴定人登记申请表

申  请  人：

拟执业机构：              (公章)

填 表 时 间：

填 表 说 明

一、申请从事司法鉴定业务，应按所列栏目认真填写，所填内容要真实、准确、完整。

二、本表应采用A4规格纸双面印制，可自行复印（签名、盖公章页除外）。

三、除签名需用蓝、黑墨水填写外，其他内容可打印。

四、表内数字一律用阿拉伯数字填写。

五、本表一式三份，省司法厅、市州司法局和司法鉴定机构各存一份。

| 姓名 |  |  |  |  |  | 性别 |  |  | 民族 |  |  |  | 出生 年月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 照片 （小2寸 免冠彩照） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政治面貌 |  |  |  |  |  | 籍贯 |  |  |  |  | 参加工 作时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 身份证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现工作 单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现任专业技术职务及任职时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现从事何种专业技术工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业技术职务任职资格取得时间及审批机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现任（兼）行政职务及任职时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加何种学术团体、任何职务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 懂何种外语、达到何种程度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请执业的司法鉴定类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要学习经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起止时间 |  |  | 学 校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专 业 |  |  |  |  |  |  | 学历 |  |  |  | 学位 |
| 主要工作经历（与鉴定相关） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起止时间 |  |  |  | 工 作 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 从事何种专业技术工作 |  |  |  |  |  |  | 专业技术 职务资格 |  |  |
| 所在单位人事部门或人事档案管理部门审核意见 |  |  |  | （签章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要专业技术工作业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起止时间 |  |  | 专业技术工作名称（项目、主题、成果等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本人起何种作用(主持、参加、独立完成等) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成情况 及效果 |  |
| 近五年与司法鉴定相关工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托时间 |  |  | 委 托 人 |  |  |  |  |  |  | 鉴定内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采信情况 |  |  |  |
| 申请承诺 |  |  | 以上申请是我真实意愿，申报材料由我本人提供并经申报单位核实同意，其内容真实、准确、完整。 申请人签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请人签名备案 (一式两份) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟执业司法鉴定机构意见 | （公章） 负责人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初审机关核实意见 | （公章） 负责人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 登记管理机关管理部门意见 | （公章） 负责人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 登记管理机关意见 | （公章） 负责人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执业证号 |  |  |  |  |  |  |  | 审核登记 文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 颁证 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件10

司法鉴定人执业登记相关专业学历要求

| 类别 | 具体专业 |
| --- | --- |
| 法医病理鉴定 | 法医学、临床医学专业（经三个月以上法医学培训）本科以上（以上专业之一）。 |
| 法医临床鉴定 | 法医学、临床医学专业（经三个月以上法医学培训）本科以上（以上专业之一）。 |
| 法医精神病 鉴定 | 一、精神卫生、临床医学、法医学专业本科以上（以上专业之一）； 二、应用心理学专业本科以上并从事临床精神医学工作10年以上。 |
| 法医物证鉴定 | 法医学、生物学（生化、分子生物学）、遗传学、医学专业本科以上（以上专业之一）。 |
| 法医毒物鉴定 | 化学、药学专业本科以上（以上专业之一）。 |
| 文书鉴定 | 一、文件检验、文件鉴定、刑事技术、物证技术、法学（文件检验方向）专业本科以上（以上专业之一）； 二、证据法学、诉讼法学、司法鉴定学、分析化学、光学、应用语言学专业本科以上（以上专业之一）并经具有文书鉴定专业的高等院校、科研单位半年以上文书鉴定专业培训。 |
| 痕迹鉴定 | 一、刑事技术、痕检、物证技术专业本科以上（以上专业之一）； 二、自然科学中的理工科专业本科以上并经过具有痕迹专业的高等院校、科研单位痕迹鉴定专业1年以上培训经历。 |
| 微量物证鉴定 | 物理、化学、药学、刑事化验专业本科以上（以上专业之一）。 |
| 声像资料鉴定 | 物理学（光学、声学）、计算机科学、电子技术（含自动控制）、公安视听技术（含刑事照相、刑事图像）、刑事技术、物证技术专业本科以上（以上专业之一）。 |

司法鉴定人执业登记相关行业执业资格要求

| 类别 | 具体专业 |
| --- | --- |
| 法医病理鉴定 | 一、法医师； 二、经三个月以上法医学培训的病理学教师或者执业病理医师。 |
| 法医临床鉴定 | 一、法医师； 二、经三个月以上法医学培训考试合格的临床医学专业执业医师。 |
| 法医精神病 鉴定 | 一、精神卫生（精神科）执业医师； 二、具有法医精神病学研究背景的法医学专业教师； 三、从事临床精神医学工作的法医师。 |
|  | 精神障碍医学鉴定的，应当为精神卫生（精神科）执业医师。 |
| 法医物证鉴定 | 一、生化专业的高教、实验、技术类执业资格（以上专业之一）； 二、医学研究专业职称； 三、医学检验（生化、免疫、分子生物、临床检验）、输血专业的医疗、技术类执业资格（以上专业之一）； 四、法医师。 |
| 法医毒物鉴定 | 化学、药学专业的高教、实验、技师、工程、研究、法医、医学检验系列执业资格（以上专业之一）。 |
| 文书鉴定 | 文件检验（文检）、刑事技术、物证技术类专业执业资格（以上专业之一）。 |
| 痕迹鉴定 | 一、刑事技术、物证技术、痕迹类专业执业资格（以上专业之一）； 二、机械、汽车工程类专业执业资格可以从事痕迹专业中的车辆检验鉴定（以上专业之一）。 |
| 微量物证鉴定 | 一、物理、化学、药学专业执业资格（以上专业之一）； 二、法医、物证技术专业执业资格（以上专业之一）； 三、物理、化学、药学实验室的实验、技术类执业资格（以上专业之一）。 |
| 声像资料鉴定 | 物理学（光学、声学）、计算机科学、电子技术（含自动控制）、刑事技术（含刑事照相）、物证技术类执业资格（以上专业之一）。 |

附件11

司法鉴定人变更登记申请表

| 姓名 |  | 执业证号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 执业类别 |  | 执业证有效期 |  |
| 执业机构 |  |  |  |
| 申请变更 事项 | □姓名 □学历 □专业技术职称 □行业资格 □其他 由 变更为 本人自愿申请变更登记，并保证所提供材料真实、准确、完整，请登记管理机关审查。 申请人: 年 月 日 |  |  |
| 司法鉴定机构意见 | 负责人（签名）： 年 月 日 |  |  |
| 县级司法局意见 | （公章） 主管局长： 年 月 日 |  |  |
| 市州司法局意见 | （公章） 主管局长： 年 月 日 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

附件12

司法鉴定人变更执业机构申请表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授予执业资格时 间 |  | 执 业 证 号 |  |  |  |
| 原执业司法 鉴定机构 |  | 拟调入司法 鉴定机构 |  |  |  |
| 申请 理由 | 申请人： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 调出的司法 鉴定机构 意 见 | 年 月 日 | 拟调入司法 鉴定机构 意 见 |  | 年 月 日 |  |
| 调出市（州） 司法局意见 | 年 月 日 | 调入市（州） 司法局意见 |  | 年 月 日 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

附件13

司法鉴定人变更执业类别申请表

| 姓 名 |  |  |  | 性 别 |  | 民 族 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 身份证号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 学 历 |  |  |  | 专业职称 |  |  |  |
| 执业证号 |  |  |  |  | 初次登记时间 |  |  |
| 原执业类别 |  |  |  |  | 申请变更类别 |  |  |
| 执业机构 业务范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 所在执业 机构意见 |  |  | （公章） 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 县级 司法局意见 |  |  | （公章） 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 市州司法局 意 见 |  |  | （公章） 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

附件14

司法鉴定人执业证使用期限延续申请表

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  | 出生年月 |  |  |  |  |  | 照片 （小2寸免冠 彩照） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 籍贯 |  |  |  |  | 民族 |  | 党 派 |  |  |  |  |  |  |  |
| 毕业学校及专业 |  |  |  |  |  |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |  |
| 住所 |  | 市 县（市、区） 路 院 楼 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |
| 身份证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 技术职称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 评定时间 |  |  |
| 行业执业资格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 取得时间 |  |  |
| 执业证号 |  |  |  |  |  |  |  | 初次登记 时间 |  |  |  |  |  |  |
| 执业机构 |  |  |  |  |  |  |  | 执业类别 |  |  |  |  |  |  |
| 从事司法鉴定 工作简历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 司法鉴定机构 意见 |  |  |  | 法定代表人: （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县级 司法局 意见 |  |  |  | 负责人签名： （单位印章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市州 司法局 审核意见 |  |  |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核准延续 执业类别 及执业证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 批准文号 时 间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：申请人、执业司法鉴定机构填写申报内容，对材料的真实性负责，对由于申报内容不实造成的后果自行承担责任。

附件15

司法鉴定人注销登记申请表

| 姓名 |  | 执业证号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 执业机构 |  | 办公电话 |  |
| 身份证号 |  | 移动电话 |  |
| 司法鉴定人申请意见 | 申请人： 年 月 日 |  |  |
| 司法鉴定 机构意见 | 该司法鉴定人与本机构的劳动聘用合同已终结，相关债权债务已结清，承办鉴定案件已办结，同意呈报注销。 （盖章） 负责人（签名）： 年 月 日 |  |  |
| 县级司法局意见 | （盖章） 负责人（签名）： 年 月 日 |  |  |
| 市州司法局 意见 | （盖章） 负责人（签名）： 年 月 日 |  |  |
| 备注 |  |  |  |